HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Légfertőtlenító és levegőtisztító berendezés.

A készülékről:
A germicid lámpás légtisztító készülékünk kivállóan alkalmas arra, hogy a helyiség levegőjét folyamatosan kezelje tisztitsa és vírusmentesítse), miközben a helyiség rendeltetésszerűen haszálható a nélkül hogy bármilyen problémát okozna készülékünk működése a közelében lévőkre.
Több rétegű szűrőjének köszönhetően a levegőt a benne lévő korokozóktól teljes mértékben megszűri és fertőtleníti. Első szűrő rétege felfogja a nagyobb részecskéket, ezzel megkönnyítve a további rétegek, köztük a HEPA szűrő hatékonyságát, amely képes megkötni akár a port vagy a pollent. Ezáltal nagyszerű megoldás lehet allergiások számára. A szűrés után a készülékben található UVC lámpa (amely a külső környezettől teljesen elszeparált) elpusztítja a vírusokat, baktériumokat, gombákat, valamint azok spóráit is.
Ez a készülék egy forradalmi légtisztító technológiát képvisel. A termék maximális légtisztítást és légfertőtlenítést biztosít. Rendkívül gyors levegő átkeringető képességének köszönhetően rövid időn belül akár 10-szer tisztább levegőt teremt környezetében.
A készülék képes semlegesíteni a kellemetlen szagokat, illetve egyéb illékony szerves vegyületeket.
Elpusztítja a kórokozók és penészgombák 99,9%-át. Hatásos és gyors megoldása a levegő fertőtlenítésének.
Az ultraibolya légtisztító energiatakarékos,hatékony, alacsony karbantartási költségekkel!
A készülék ventilator/ok segítségével tisztítja és keringeti a levegőt. Zárt kivitelezéséből adódóan a benne található UVC sugárzás emberre nem jelent veszélyt, így akár 24 órán keresztül is használható előlények jelenléteben. Ezáltal az adott helyiség levegője folyamatosan és hatékonyan kezelhető, így elkerülve a baktériumok és vírusok elszaporodását.
A készülék használható lakó épületekben irodákban közösségi terekben szinte bárhol ahol igény van rá hogy a levegő vírusmetes legyen az esetleges fertőzések terjedésének elkerülése érdekében.
Figyelem!
Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Az ultraviola sugaraknak közvetlenül kitett sejtek károsodhatnak, végső esetben elhaláshoz vezethetnek. Különös óvatossággal használja a készüléket és figyeljen, hogy soha ne érintkezzen közvetlenül emberi bőrfelülettel, különös tekintettel a szemekre. A rövid ultraibolya sugarak nem hatolnak át az üvegen. Azonban ha mégis bekövetkezne bármilyen sérülés, sürgősen forduljon orvoshoz. Az ultraviola által okozott károsodás, felér egy égési sérüléssel, speciális kezelést igényel.
# UV-C sugárzás
Az UV-C sugárzás roncsolja a vírusok és kórokozók DNS-ét, így pusztítva el azokat. A gyakorlatban, egészen pontosan az történik, hogy a sugárzás 253,7 nanométeres hullámhosszát elnyeli a sejt-nukleinsav, a sugárzás fotokémiai reakciót vált ki, így roncsolja a mikroorganizmusok, sejtek DNS-ét.
Az UV-C sugárzás baktériumölő, vírusölő hatása igazolt, hatékonyan használható felület, légtér és víz tisztítására.Az UV-C fényt kibocsájtó készülékekpáratlan hatékonysággal bírnak a vírus, penészgombák, baktériumok és egyéb mikroorganizmusok ellen
Az UVC sugárzás üvegen, műanyagon, plexin vagy műanyagfólián nem jut át.
Az UV dózisok különböző intenzitásúak lehetnek, attól függően, hogy az adott vírusoknak, baktériumoknak vagy gombáknak milyen nagyságrendre van szükségük az elpusztuláshoz. A Covid-19 a viszonylag alacsony dózissal is elpuszítható, így könnyen hatástalanítható UV fénnyel. A gombák (penész), spórák nagyságrendekkel nagyobb dózist igényelnek, így erre és a levegőben terjedő spórákra egy nagyteljesítményű légtisztító hatásos lehet.
Azonban ehhez leginkább a felületeket sugárzó UVC, germicid lámpa lehet a leghatákonyabb. Egyéb allergénekre azonban az UV egyáltalán nincs hatással. Poratkák megszüntetésére pedig kifejezetten alkalmatlan.
A készülék használata:
1. Vegye ki a tápellátás kábelét a dobozból, csatlakoztassa a készülékhez, majd az aljzaba.
2. Ezután a légtisztító működésbe lép.
3. Kapcsolja be a bekapcsológombot, hogy a készülék elinduljon.
4. A ventillátor erősségét az ezüst gomb tekerésével tudja állítani.
5. Amennyiben a készüléket nem kívánja tovább használni, kapcsolja ki és húzza ki a tápellátásból.

Biztonsági előírások:
- Biztonságos földelés szükséges.
- Amennyiben a készülék meghibásodik vagy nem működik, ne szerelje szét hozzáértő szakember segítsége nélkül.
- Mielőtt bármilyen tisztítást végezne a készüléken, kapcsolja ki és húzza ki az áramellátásból.
- Közvetlen kültéri használatra nem alkalmas.
- A készülék használatra kész állapotba kerüléséhez, körülbelül 10 perc szükséges.

Specifikációk:

Model	OT-AP-1
Szabályozás	Kapcsolós
Teljesítmény	40 W
Elhelyezés	Falra szerelhető
Tisztított tér mérete	20-40m2
Termék mérete	375mm x 120mm x 210mm

GARANCIA ÉS KARBANTARTÁS

Bármilyen, a nem rendeltetés szerű használatból eredő kárért a cég nem vállal felelősséget. A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal.