HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Levegőtisztító berendezés UVC fénnyel

A készülékről:
Ez az UVC fénnyel rendelkező levegőtisztító berendezés tökéletesen, folyamatosan tisztítja az Ön által választott helyiség levegőjét. Több rétegű szűrőjének köszönhetően a kórokozókkal teli levegőt teljes mértékben megszűri. Első szűrő rétege felfogja a nagyobb részecskéket, ezzel megkönnyítve a további rétegek, köztük a HEPA szűrő hatékonyságát, amely képes megkötni akár a port vagy a pollent. Ezáltal nagyszerű megoldás lehet allergiások számára. A szűrés után a készülékben található UVC lámpa (amely a külső környezettől teljesen leválasztott) elpusztítja a vírusokat, baktériumokat, gombákat, valamint azok spóráit is.
Ezen készülékünk egy forradalmi légtisztító technológiát képvisel. A termék maximális légtisztítást és légfertőtlenítést biztosít. Rendkívül gyors levegő átkeringető képességének köszönhetően rövid időn belül akár 10-szer tisztább levegőt teremt környezetében.
A készülék képes semlegesíteni a kellemetlen szagokat, illetve egyéb illékony szerves vegyületeket.
Elpusztítja a kórokozók és penészgombák 99,9%-át. Hatásos és gyors megoldása a levegő fertőtlenítésének.
Az ultraibolya légtisztító energiatakarékos,hatékony, alacsony karbantartási költségekkel.
A készülék egy ventilátor segítségével tisztítja és forgatja a levegőt. Zárt kivitelezéséből adódóan a benne található UVC sugárzás emberre nem jelent veszélyt, így akár 24 órán keresztül is használható előlények jelenléteben. Ezáltal az adott helyiség levegője folyamatosan és hatékonyan kezelhető, így elkerülve a baktériumok és vírusok elszaporodását.
Figyelem!
Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Az ultraviola sugaraknak közvetlenül kitett sejtek károsodhatnak, végső esetben elhaláshoz vezethetnek. Különös óvatossággal használja a készüléket és figyeljen, hogy soha ne érintkezzen közvetlenül emberi bőrfelülettel, különös tekintettel a szemekre. A rövid ultraibolya sugarak nem hatolnak át az üvegen. Azonban ha mégis bekövetkezne bármilyen sérülés, sürgősen forduljon orvoshoz. Az ultraviola által okozott károsodás, felér egy égési sérüléssel, speciális kezelést igényel.
# UV-C sugárzás
Az UV-C sugárzás roncsolja a vírusok és kórokozók DNS-ét, így pusztítva el azokat. A gyakorlatban, egészen pontosan az történik, hogy a sugárzás 253,7 nanométeres hullámhosszát elnyeli a sejt-nukleinsav, a sugárzás fotokémiai reakciót vált ki, így roncsolja a mikroorganizmusok, sejtek DNS-ét.
Az UV-C sugárzás baktériumölő, vírusölő hatása igazolt, hatékonyan használható felület, légtér és víz tisztítására.Az UV-C fényt kibocsájtó készülékekpáratlan hatékonysággal bírnak a vírus, penészgombák, baktériumok és egyéb mikroorganizmusok ellen
Az UVC sugárzás üvegen, műanyagon, plexin vagy műanyagfólián nem jut át.
Az UV dózisok különböző intenzitásúak lehetnek, attól függően, hogy az adott vírusoknak, baktériumoknak vagy gombáknak milyen nagyságrendre van szükségük az elpusztuláshoz. A Covid-19 azonban viszonylag alacsony dózissal is elpuszítható, így könnyen hatástalanítható UV fénnyel. A gombák (penész), spórák nagyságrendekkel nagyobb dózist igényelnek, így erre és a levegőben terjedő spórákra egy nagyteljesítményű légtisztító hatásos lehet.
Azonban ehhez leginkább a felületeket sugárzó UVC, germicid lámpa lehet a leghatákonyabb. Egyéb allergénekre azonban az UV egyáltalán nincs hatással. Poratkák megszüntetésére pedig kifejezetten alkalmatlan.

A készülék használata:

1. Vegye ki a tápellátás kábelét a dobozból, csatlakoztassa a készülékhez, majd az aljzaba.
2. Kapcsolja be a bekapcsológombot, hogy a készülék működésbe lépjen.
3. A ventilátor erősségét az ezüst gomb tekerésével tudja állítani.
4. Állítsa be a készülék időzítőjét a digitális kijelző segítségével.
5. A „Mode” gomb megnyomásával szabályozhatja, hogy az UVC fény mennyi és milyen időközönként lépjen működésbe.
6. Amennyiben a kék színű digitális számok villognak, beállíthatja, a nyilak segítségével, hogy az UVC fény mennyi ideig működjön a levegőtisztítás mellett.
7. Amennyiben a piros színű digitális számok villognak, beállíthatja, a nyilak segítségével, hogy az UVC fény milyen időközönként lépjen működésbe.
8. Időtartam: a digitális számláló másodpercben adja meg a beállítani kívánt időtartamot. Mindkét számláló maximum 999 másodpercre állítható.
9. Amint az időzítő lejár, a készülék magától kikapcsol.
10. Amennyiben a készüléket nem kívánja hosszabb ideig használni, húzza ki a tápellátásból.

Biztonsági előírások:

- Biztonságos földelés szükséges.
- Amennyiben a készülék meghibásodik vagy nem működik, ne szerelje szét hozzáértő szakember segítsége nélkül.
- Mielőtt bármilyen tisztítást végezne a készüléken, kapcsolja ki és húzza ki az áramellátásból.
- Közvetlen kültéri használatra nem alkalmas.
- A készülék használatra kész állapotba kerüléséhez, körülbelül 10 perc szükséges.

Specifikációk:

Model	OT-AP-3
Szabályozás	Digitális időzítővel
Teljesítmény	80 W
Elhelyezés	Szabadon álló
Tisztított tér mérete	40-80m2
Termék mérete	375mm x 120mm x 210mm

GARANCIA ÉS KARBANTARTÁS

Bármilyen, a nem rendeltetés szerű használatból eredő kárért a cég nem vállal felelősséget. A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal.