HASZNÁLATI UTASÍTÁS
 Kombinált Légfertőtlenítő Készülék

A készülék kiválóan alkalmas arra, hogy a helyiség levegőjét folyamatosan kezelje tisztítsa és vírus mentesítse), miközben a helyiség rendeltetésszerűen használhatóa nélkül hogy bármilyen problémát okozna működése a közelében lévőkre. A falra szerelhető kivitele miatt folyamatosan tudja a helyiség levegőjét keringetni ezáltal nagyobb hatékonyságú fertőtlenítésre képes mint az egyszerűen az asztalra helyezhető készülékek.
A készülék rendelkezik UV-C (germicid) fertőtlenitő egységgel valamint levegő ionizálóval és ózongenerátorral, melyeket külön külön vagy akár egymással kombinálva is használhatóak, a nagyobb hatékonyságú légfertőtlenítés illetve virus és baktérium mentesités érdekében
A készülék egy ventilátor segítségével tisztítja és forgatja a levegőt.
Levegő szürő:
Több rétegű szűrőnek köszönhetően a kórokozókkal teli levegőt teljes mértékben megszűri. Első szűrő rétegük felfogja a nagyobb részecskéket, ezzel megkönnyítve a további rétegek, köztük a HEPA szűrő hatékonyságát, amely képes megkötni akár a port vagy a pollent. Ezáltal nagyszerű megoldás lehet allergiások számára is

UV-C fertőtlenítés:
A légtisztító készülékekben egy ventilátor hajtja keresztül a levegőt, és belül a germicid lámpa csírátlanítja azt. Mivel a készülék zárt, nem jut ki belőle az emberre veszélyes sugárzás, így emberek mellett is használható folyamatosan, akár 24 órában is. Így a helyiség levegője folyamatosan kezelhető, a benne lévő kórokozók száma folyamatosan csökkenthető, illetve (ha nincs utánpótlás), teljesen eltüntethetők azok.
Mivel a készülék zárt, az emberre veszélyes sugárzás nem jut ki belőle, így emberek mellett is használható folyamatosan, veszély nélkül.
Figyelem! A készülékben lévő germicid lámpa közvetlen sugárzása emberre veszélyes, szemet, bőrt védeni kell. Ha egy készülékben ilyen lámpa működik, akkor azt működés közben kinyitni nem szabad, illetve ha sérül a burkolata, azt meg kell javítani, vagy kicserélni.

Levegő ionizálás:
Számos tanulmány szerint az anionok a levegő vitaminjai.
Az ionizálás egészségre gyakorolt hatása több területen is megmutatkozik, tisztítja a vért, természetes antidepresszáns, erősíti az immunrendszert, csökkenti a stressz hormonokat, - ezáltal gátolhatja különböző betegségek kialakulását - és hozzájárul a higiénia megtartásához. Jótékony hatásait az orvostudomány is elismeri. A készülék negatív ionok (másnéven anionok) kibocsátásával gátolja a baktériumok szaporodását, megszünteti a kellemetlen szagokat, ezáltal kellemes közérzetet biztosít.
Ózonos fertőtlenítés:
Az ózon rendkívül hatékony tisztítószer, tökéletesen elpusztítja a baktériumokat, vírusokat, gombákat, penész spórákat és csírákat. Segít kiküszöbölni a kémiai vegyületeket, amelyek aldehideket tartalmazhatnak. Ezek az anyagok eredhetnek a falból, szőnyegekből, festékekből és műanyagokból. Megszüntetheti ugyanakkor a kellemetlen szagokat, például cigaretta füst, állatokból, illetve ételekből vagy lezárt helyiségekből terjedő szagokat.
Ózongenerátor működésekor sem ember sem állat nem tartózkodhat a készülékkel egy helyiségben, a növények eltávolitása is tanácsolt.
Az ózonos fertőtlenítés 3 fázisa:
Ózon előállítása: Ozongenerátor működtetése révén el kell érni a fertőtlenítéshez szükséges megfelelő ozonkoncentrációt. A megfelelő szint elérésének ideje függ a helyiség nagyságától illetve az ozongenerátor ozonkibocsájtási teljesitményétől. Ezt az időzitővel lehet a kezeledő helyiség méretétől függően beállitani.
Behatási idő: A megfelelő töménységű ozonnak időre van szüksége hogy a fertőtlenítő hatása érvényesüljön. A javasolt idő 30 perc.
Terület újra haszálatba vétele.: Az Ózon emberre káros hatású viszont instabil, könnyen lebomlik. Az ozonnak 20 perc a bomlási ideje. Tehát az ozonokezelés után minimum ennyit kell várni a fertőtlenített helységbe való belépéssal (javasoljuk a 30-45 perces várakozási időt). Ózonkezelés befejezése után javasolt szellőztetni a helyiség rendeltetésének megfelelő haszálatának megkezdése előtt.

A termékről:

Ez a készülék környezeti és felületi fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz használható. Négy ellenőrizhető fertőtlenítési és sterilizáció hatású eleme kölcsönhatásban pusztítja el a vírusokat és baktériumokat környezetében és felületeiről, ezek nem mások, mint: HEPA szűrő, aktív, UV-C fény, negatív ion kibocsájtás és ózongenerálás.

Figyelem!
- Mielőtt a terméket használatba veszi, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- Győződjön meg róla, hogy a termék eredeti, bontatlan és sértetlen csomagolású.
- Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen fém vagy vezető felület közelében.
- Az eszköz gyermekektől távol tartandó!
- Szerelje a készüléket biztonságos, sík felületre az esetleges meghibásodás és rezgések, kellemetlen hangok elkerülése érdekében.
- A leghatékonyabb működés érdekében a készüléket a padlótól legalább 2 méteres magasságba helyezze el, lehetőleg a légmozgásnak megfelelő irányba, ezzel segítve a sterilizálás hatékonyabb áramlását.
- Ahhoz, hogy a készüléket felhelyezze a falra, fúróval történő előkészítés szükséges.
- Figyeljen arra hogy a készülék levegőcsatornái szabadok legyenek ne gátolja semmi a szabad légáramlást.

A készülék beüzemelése:
- Mérje meg a távolságot egy mérőszalag segítségével az eszköz külső szélétől a furat közepéig és a berendezés hátoldalán található rögzítési pontig.
- Helyezze ezeket a méréseket a berendezés telepítéséhez kiválasztott helyre. Lehetőség szerint használjon vízmértéket a jelölések vízszintességének ellenőrzéséhez. Kerülje a berendezés bármilyen fokú és dőlésszögű beépítését.
- Fúrja ki a falat, helyezze be a horgonycsapokat, csavarokat és győződjön meg arról, hogy elég stabilak.
- Helyezze be a csavarokat a rögzítési pontok furataiba, és csúsztassa el a berendezést, amíg mindkét csavar be nem pattan a horgony felső részébe.

Funkciók:
- A légfertőtlenítő készülék érintőképernyős grafikus felülettel rendelkezik, amely mutatja a negatívion kibocsájtást, az aktuális hőmérsékletet, a kiválasztott funkciót, illetve a ventilátor erősségét.
- A készülék minden funkciójak kezelése a mellékelt távszabályozoval is lehetséges.
- A készülék gyerekzárral rendelkezik. Ezt könnyen bekapcsolhatja, majd 6-8 másodpercig tartva a gombot, ezzel kikapcsolva a funkciót. (Amennyiben a készüléket távirányító segítségével szabályozza, nem szükséges nyomva tartani.)
- Választható ventilátor sebesség, intenzitás.
- UVC funkció ki/be kapcsolása.
- 12 órára programozható időzítő.
- Ózon kibocsájtás ki/be kapcsolás. Figyelem! Ezt a funkciót kizárólag akkor alkalmazza, amikor a fertőtleníteni kívánt helyiségben nem tartózkodik ember vagy állat.

Semmilyen esetben se távolítsa el a burkolatot és ne szerelje szét a készüléket az esetlege meghibásodákor a javítást minden esetben bizza hozzáértő szakemberre!
Figyelem!
Az UV-C lámpa sugárzása közvetlenül veszélyes emberekre. Súlyosan károsíthatja a szemet, amennyiben sokáig ki van téve hatásának. Hosszabb ideig bőrfelülettel érintkezve komoly égési sérüléseket okozhat. Minden sérülés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni!

Specifikációk:

Model:	OT-CAP-1
Fertőtlenítési terület:	50-150 m3
UVC lámpa:	25W /8.000 üzemóra
Ózon kibocsájtás:	500 mg/h
Ózonlapok üzemórája:	3.000 üzemóra
Teljesítmény:	95 W
Ventilátor sebessége:	1350 fordulat/perc
A termék súlya:	6,2 kg
A termék mérete:	600 mm x 250 mm x 150 mm