Infravörös hőmérő LCD kijelzővel

Használati utasítás

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt használatba veszi a hőmérőt. Az infravörös sugárral ellátott termék, arra lett kifejlesztve, hogy személyek homlokon mért hőmérsékletét akár 5-8 cm távolságból is képes legyen megmérni.

Figyelem:
Kérjük, mielőtt a terméket használja, győződjön meg róla, hogy az elemeket (a csomag nem tartalmazza) megfelelően a helyükre illesztette, valamint azok nem sérültek. Ne helyezze a hőmérőt semmilyen túlhevített vagy túl alacsony hőmérsékletű folyadékba, hosszú ideig. Kerülje a vízben és napfényben történő használatot. Magas elektromágnes környezetben a készülék teljesítménye csökkenhet. A termék csak az arra kijelölt szakemberrel javítható, amennyiben meghibásodást tapasztal, ne szerelje szét, az esetleges sérülések elkerülése végett.

ÉRINTÉSMENTES HASZNÁLAT

Az infravörös sugárnak köszönhetően, a hőmérőt nem szükséges az adott személlyel vagy tárggyal közvetlen érintkezésbe hozni, anélkül is gyorsan és egyszerűen használható.

Használatba helyezéshez kapcsolja be a készüléket és nyomja meg a „START” gombot.
Az emberi testhőmérsékletet 35-42 °C tartományban méri. Esetleges mérési tévedések ± 0.1 ° C.
A termék LCD kijelzővel rendelkezik, melyen a használó leolvashatja a mért értéket, mely 5 másodpercig jelenik meg.
Amennyiben a mért érték alacsonyabb, mint 37.5 °C, a kijelző zölden világít, az érték megfelelő. Amennyiben magasabb, mint 38 °C, a kijelző háttere piros színre vált, 37.5 °C és 38 °C között pedig narancssárga színű háttéren olvasható le a mért érték.
A termék automatikusan elmenti a legutolsó 25 mérés eredményét.

BEÁLLÍTÁSOK

Funkció beállítása
Tartsa nyomva a „SET” gombot 2 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az F1 ikon, nyomja meg a „+” gombot a funkció kiválasztásához:
Temperature offset -> Fever alarm -> Buzzer -> Exit

Mód választása
Nyomja meg a „SET” gombot annak érdekében, hogy kiválassza az Önnek megfelelő működési módot: calibration mode (kalibrációs mód), body/surface temperature mode (test / tárgy hőmérséklete).

Választás Celsius és Fahrenheit között
A bekapcsolást követően tartsa lenyomva a „SET” gombot két másodpercig. A képernyőn az F1 ikon megjelenését követően, nyomja meg a „SET” gombot kétszer. Megjelenik az F3 a kijelzőn, melyet követően a „+” vagy a „ – „ megnyomásával tudja kiválasztani a kívánt mértékegységet.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Minden esetben győződjön meg arról, hogy a készülék tiszta és sérülésmentes, továbbá a homlok felülete tiszta, izzadság, sebektől, hegektől és kozmetikumoktól mentes.
2. A pontos mérés érdekében fontos, hogy a mérést megelőző fél órában a beteg ne vegyen fürdőt, ne végezzen torna gyakorlatokat, és legalább 5 perce nyugalomban legyen, ellenkező esetben a mérés téves eredményt adhat.
3. Ajánlott egymást követően három mérést végezni, s amennyiben a mért értékek nem egyeznek egymással, a legmagasabb eredményt vegye figyelembe.
4. A készülék tartós kézben tartása okozhatja a hőmérő magasabb környezeti hőmérsékletét, mely eredményezheti, hogy a hőmérés során alacsonyabb eredményt mér, mint a megszokott emberi hőmérséklet.
5. A lázmérés végét kérjük türelemmel, nyugodtan, mozdulatlanul várja meg. Ellenkező esetben téves eredményt kaphat.

SPECIFIKÁCIÓK

Model:	OT-TM-2
Mérési távolság	5-8 cm
Mérési tartomány	35 - 42 °C
Áramellátás	DC 3V ( 2 db AAA elem)
Mérési időtartam	1 másodperc
Méret	9.6 cm x 4.3 cm x 14.9 cm
Súly	156 gramm

Hibakódok

Hibakód	Megoldás
„HI” felirat a kijelzőn	A mért érték magasabb, mint 42 °C.
„LO” felirat a kijelzőn	A mért érték alacsonyabb, mint 35 °C.

Gyakori kérdések és válaszok

A mért hőmérséklet meglehetősen magas.
1. A termék feltételezhetően hideg szobában volt tárolva. Ebben az esetben a lázmérőt a mérést megelőzően legalább 30 perccel szükséges szobahőmérsékleten tárolni, vagy abban a helységben, ahol a hőmérést tervezi.
2. A terméket közvetlen napfény érte.
3. A beteg hőmérsékletét sírást követően próbálta mérni. A sírás növelheti az arc hőmérsékletét.
A mért hőmérséklet meglehetősen alacsony.
1. A test izzadt.
Ne használja a készüléket közvetlenül úszás, fürdés után, vizes testen, vagy testmozgás után izzadt testen, tekintettel arra, hogy ezekben az esetekben a hőmérséklete csökkenhetett. Törölje le a nedvességet, szárítsa meg magát, majd várjon 30 percet, míg a teste felveszi a szoba hőmérsékletét, és ezt követően ismételje meg a mérést.
2. A mérést végző szenzor koszos.
3. A mérést felületi mérés módban végezte.
4. A mérést röviddel azután végezték, hogy a beteg hideg környezetben tartózkodott. A mérést ismételjék meg, amint a beteg homloka felmelegedett. Ügyeljen rá, hogy a mérést a homlok közepén végezze a pontos eredmény érdekében!
A mérési értékekben eltérések vannak.
1. A méréseket nem ugyanott végezték.
2. A mérést végző szenzor koszos.
TISZTÍTÁSI, FERTŐTLENÍTÉSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A szenzor tisztítása
A szenzor kizárólag 70%-os alkohollal megnedvesített, puha ronggyal, ruhadarabbal valamint fültisztító pálcikával tisztítható. Ügyeljen rá, hogy a szenzor a takarítás során ne sérüljön, karcolódjon. Semmiképp ne használjon a tisztításhoz zsebkendőt vagy papírtörlőt.
Takarítást követően várjon legalább 1 percet, hogy teljesen megszáradjon.
Tárolás
Ne tárolja nedves környezetben!
Ne tárolja meleg helyen!
Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak!
A készülék tisztítása
Soha ne tegye vízbe vagy egyéb folyadékba a készüléket.
Soha ne használjon készülék tisztításához tisztítószereket, súrolószereket, higítót, benzint, vegyszereket, etyl alkoholt, tekintettel arra, hogy ezek a készülék meghibásodását okozhatják.
Soha ne helyezzen be éles tárgyat a szenzorhoz és a termék egyéb nyílásaihoz se!
Az elem cseréje
A kijelzőn megjelenik az elem szimbóluma, amikor szükséges azokat cserélni már a készülékben.