HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Mozgásérzékelős UVC/Ózon lámpa

A készüléket ne használja közvetlen élőlények közelében, akkor sem ha a lámpa mozgásra kikapcsol!

Figyelem: Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Az ultraviola sugaraknak közvetlenül kitett sejtek károsodhatnak, végső esetben elhaláshoz vezethetnek. Különös óvatossággal használja a készüléket és figyeljen, hogy soha ne érintkezzen közvetlenül emberi bőrfelülettel, különös tekintettel a szemekre. Amikor a lámpát működésbe helyezi, ne nézzen közvetlenül a csövekbe. A rövid ultraibolya sugarak nem hatolnak át az üvegen, lehetőség szerint viseljen szemüveget szeme sérülésének elkerülése érdekében. Azonban ha mégis bekövetkezne a sérülés, sürgősen forduljon orvoshoz. Az ultraviola által okozott károsodás, felér egy égési sérüléssel, speciális kezelést igényel. A túl magas ózonkoncentráció mérgezéshez vezethet.

A lámpa ózont bocsájt ki, ezért használata után 15-20 perc szellőztetés javasolt.

Az UVC fényről:
Az UVC lámpa karcmentes ultraibolya üveggel rendelkezik. Magas fényáteresztő képességgel és jobb sterilizáló hatása miatt rendkívül népszerűvé vált. Ultraviolafény és formaldehid segítségével tökéletes fertőtlenít és szagtalanít. A kvarcüvegből készülő lámpákat 2 csoportra szokás bontani: Amelyek ózonmentesek, illetve amelyek ózont is kibocsájtanak. Amennyiben olyan lámpát használ, amely ózont is kibocsájt, kifejezetten ügyeljen rá , hogy a helyiség jól átszellőztethető legyen, illetve csak azután használja újra a fertőtlenített teret, ha az ózon hivatalos bomlási ideje ( körülbelül 20 perc) letelt.
Az UVC sugárzás üvegen, műanyagon, plexin vagy műanyagfólián nem jut át.
Az UV dózisok különböző intenzitásúak lehetnek, attól függően, hogy az adott vírusoknak, baktériumoknak vagy gombáknak milyen nagyságrendre van szükségük az elpusztuláshoz. A Covid-19 azonban viszonylag alacsony dózissal is elpusztítható, így könnyen hatástalanítható UV fénnyel. A gombák (penész), spórák nagyságrendekkel nagyobb dózist igényelnek, tehát normál, alacsony teljesítményű légtisztító készülékekkel nem lehet teljes mértékben hatástalanítani őket.
Azonban ehhez leginkább a felületeket sugárzó UVC, germicid lámpa lehet a leghatékonyabb.

Egyéb allergénekre azonban az UV egyáltalán nincs hatással. Poratkák megszüntetésére pedig kifejezetten alkalmatlan.

Az UVC sugárzás üvegen, műanyagon, plexin vagy műanyagfólián nem jut át.
Ebből következően palackba, zacskóba, tasakba zárt bármilyen termék egyáltalán nem kezelhető ezzel a technológiával.
A nylon tasak mindenképpen blokkolja az UV-C sugárzást, tehát bármilyen tárgyat csak e-nélkül ajánlatos a sterilizálóba helyezni, amennyiben hatékony eredményt szeretnénk elérni.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Csatlakoztassa a készüléket a tápellátásba.
2. Ügyeljen rá, hogy szilárd, sík felületre helyezze.
3. Távolítsa el a készülékről a védőburkot, úgy, hogy a burok alján található két gombot egyszerre lenyomva tartja. A VÉDŐBURKOT MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT TÁVOLÍTSA EL!
4. A távszabályozó vagy a készülék alján található gomb segítségével állítsa be a kívánt időintervallumot.
   Amikor a jelzőfény pirosan világít, a termék 15 percig működik, amikor a jelzőfény zölden világít, a termék 30 percig működik, amikor a jelzőfény kéken világít, a termék 45 percig működik, amikor a jelzőfény fehéren világít, a termék 1 óráig működik, ezután automatikusan kikapcsol.
5. Miután beállította, a jelzőfény zöldre vált, majd 10 másodperc múlva megkezdi működését.
6. Amennyiben a fertőtlenítés közben ön a készülék 140°-os sugarába lép, a termék automatikusan kikapcsol. Amennyiben elhagyja a hatósugarat, a termék onnan folytatja a fertőtlenítést, ahol megszakította.
7. Miután a fertőtlenítési idő letelt, húzza ki a tápegységet a tápellátásból és helyezze vissza a védőburkolatot a készülékre.

SPECIFIKÁCIÓK
Model	OT-UVC-17
Teljesítmény	48W
Fertőtleníthető terület	60-80nm
Termék mérete	180x500 mm
Élettartam	30000-50000
Irányítás	Távszabályzóval

GARANCIA ÉS KARBANTARTÁS

Bármilyen, a nem rendeltetés szerű használatból eredő kárért a cég nem vállal felelősséget. A készülék esetleges meghibásodása esetén az 1 éves garancia érvényesítéséhez, őrizze meg a készülék eredeti dobozát, valamint számlájának eredeti példányát. Ha bármilyen kérdése merülne fel, amelyre a használati utasításban nem kap választ, keressen minket bizalommal.